2024年盐城市职教高考高三年级第二次模拟考试

建筑专业综合理论 试卷

命题人：左跃森、单雯、滕丽君        审题人：王玉、何永庆

本试卷分第Ⅰ卷（客观题）和第Ⅱ卷（主观题）两部分。第Ⅰ卷1至4页，第Ⅱ卷4至11页。两卷满分300分。考试时间180分钟。

第Ⅰ卷（共74分）

- 单项选择题（本大题共20小题，每小题3分，共60分。从下列每小题的四个选项中，选出一个正确答案。）

- 均质杆AB长为L，重为P，用一绳索悬吊于光滑槽内，则杆在A、B处受到的约束力的关系为        。

- A、FA>FB

- B、FAFB

- C、FA=FB=0

- D、FA=FB≠0

题1图

- 图示刚性梁AB由杆1和杆2支承，已知两杆的材料相同，长度不等，横截面积分别为A1和A2，若载荷P使刚梁平行下移，则其横截面面积         。

A、A1〈A2

B、A1 〉A2

C、A1=A2

D、A1、A2为任意

题2图

- 三种材料的拉伸σ－ε曲线如图所示，下列说法正确的是

- 材料1的塑性最好

- 材料2的强度最高

- 材料1的刚度最大

- 材料3的塑性最好

题3图

- 如图所示的两铸铁梁，材料相同，承受相同的荷载F。则当F增大时，破坏的情况是（   ）。

A、 同时破坏    B、 (a) 梁先坏   C、 (b)梁先坏   D、不能确定

5. 图示体系的几何组成为

A、 几何不变，无多余约束

B、 几何不变，有多余约束

C、 几何瞬变体系

D、 几何可变体系

6. 图示桁架的零杆数目为（不含支座）

A、4       B、 5       C、 6       D、 7

题5图

题6图

7．图示建筑材料图例中，表示矿渣材料的是___________。

A、        B、       C、      D、

8．下列说法正确的是        。

A、剖面图与断面图的剖视方向表示相同。

B、移出断面图的比例应与原投影图一致。

C、断面图的轮廓线应画成粗实线。

D、重合断面图通常画在所剖切的部位，并向左或向上侧倒在原投影图上。

9．题9图所示，已知形体的V面、H面投影，其对应的W面投影为         。

10．平面与正圆锥面截交，当截交线为椭圆时，截平面的位置为：       。

A、平行于圆锥面上一素线            B、平行于圆锥面上两素线

C、与圆锥面上所有素线相交          D、垂直于圆锥轴线

11．下列属于特殊性土的是          。

A、人工填土      B、角砾土     C、老粘性土     D、粉砂

12．钢管扣件式脚手架中，相邻立杆接头要错开并应采用         连接。

A、直角扣件    B、旋转扣件    C、对接扣件    D、碗扣接头

13．薄腹梁混凝土浇灌时，一般宜采用         进行振捣。

A、内部振动器     B、外部振动器       C、 表面振动器      D、平板振动器

14．砖砌体墙面施工时，有些部位不得留脚手眼，下列情况下不得留设脚手眼的是      。

A、宽度等于1m的窗间墙             B、砖砌体的门窗洞口210mm处

C、长墙中部和墙转角450mm处        D、梁垫下430mm处

15. 梁跨为6m时，梁底模的起拱高度至高可取           mm。

A、 12           B、 16            C、 18           D、 20

16. 下列哪种结构应用最广         。

A、砌体结构    B、钢结构   C、混凝土结构   D、木结构

17. 下列     项属于超过正常使用极限状态。

A、构件因过度变形而不适合于继续承载

B、构件丧失稳定

C、构件在荷载作用下产生较大的变形而影响使用

D、构件因超过材料强度而破坏

18. 在下列钢筋中具有明显屈服点的钢筋是

A、热轧钢筋    B、碳素钢丝     C、钢绞线     D、预应力螺纹钢筋

19. 混凝土的水灰比越大、水泥用量越多，则混凝土的徐变及收缩值

A、越小      B、越大      C、基本不变     D、无法确定

20. 在室内正常环境下，当混凝土强度等级为C20时，梁内受力钢筋的混凝土保护层最小厚度为（    ）mm。

A、15       B、20       C、25      D、30

- 判断题（本大题共7小题，每小题2分，共14分。）

- 两个大小相等、方向相同的力分别作用于同一物体（考虑自重）时，它们对物体产生的效应相同。（  ）

- 两个力F1，F2在两个轴上的投影均相等，则这两个力的大小相等，方向可以相同也可以不同。（  ）

- 当平面任意力系向某点简化结果为力偶时，如果再向另一点简化，则其结果是一样的。（  ）

- 在同一个平面中任意两个力都可以简化为一个合力                           （   ）

- 建筑物按使用性质和用途分为三类，图书馆属于工业建筑中的公共建筑。（  ）

- 在一般位置平面上总能找到与三个投影面分别平行的直线。（  ）

- 楼梯平面图中，被剖到的楼梯用45°折断线表示；且用带箭头的实线表示楼梯的走向，并注写上（或下）及步数。（  ）

第Ⅱ卷（共226分）

- 填空题（本大题共22小题，30空，共60分）

28. 图示结构受矩为M=10KN.m的力偶作用。若a=1m，各杆自重不计。则固定铰支座D的反力的大小为        ，方向            。

- 29. 图所示悬臂梁中A、B、C是1—1截面上的三点，则截面上最大拉应力在       点。

28图

29图

- 30. 低碳钢经过冷作硬化处理后，它的       极限得到了明显的提高。                       31. 静定结构与超静定结构的区别是               。

- 32. 图所示三角形底长为b高为h，其对底边x轴的惯性矩I=1/12bh3，则该图形对xc轴的惯性矩为              。

- 33. 某简支梁受荷后弯矩如图，则所加力P=             。（已知M=2OKN·m，梁长4m）

32题

33题

34. 对于受到几个轴向外力作用的等截面直杆，要选择         最大的截面进行强度计算；在变截面杆中，则要对不同截面计算应力，并选择          最大的截面进行强度计算。

35．某场地平整有1320 m3的填方需从挖方区取土填筑，已知土的最初可松性系数为l.2，最终可松性系数为1.1，则填土的挖方量为       m3。

36．钢筋网外围两行钢筋应每点扎牢，除             钢筋网外，其中间部分交叉点可相隔交错呈八字形绑扎，但必须保证受力钢筋不致产生位移。

37．细石混凝土刚性防水屋面的厚度一般不小于         mm。

38．脚手架的拆除按由上而下、             的顺序进行。

39．屋面找平层施工时，屋面转角处设半径不小于100mm的圆角或斜边长        mm的钝角垫坡。

40. 一般抹灰在不同结构基层交接处，应铺钉一层         ，以防止温度裂缝。

41．采用明排水法时，当基坑挖至设计标高后，集水井底应低于坑底_______m。

42．钢筋按______________分为热轧钢筋和冷加工钢筋。

43．砖砌体墙面垂直度允许偏差每层不超过            mm，一般用2m托线板检查。

44．楼梯施工缝应留在           范围内，顺梯段方向的长度不超过梯段的1/3。

45．砖砌体最常用的砌筑方法有“三一”砌法和           。

46．一个施工段内每排柱子的浇筑顺序应从         开始，并                 推进。

47.可变荷载的基本代表值是________________。

- 48. 结构的安全性、适用性、耐久性总称为结构的 ________________。

49．题49图为某建筑立面图，识读并完成下列填空。

（1）建筑物的总高度为         。

（2）室外每级台阶高为        。

（3）平面图中水平方向定位轴线有      条。

（4）由门窗开启方向符号可知，图中门是          门，最左边窗高为         。

（5）建筑立面图除表示建筑物的体型和外貌外，还应表明              要求。

四、问答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

- 50. 如何确定模板的拆除时间？

- 51. 如何划分结构的安全等级？它与结构重要性系数有什么关系？

- 52. 什么是剪跨比？它对梁的斜截面破坏有什么影响？

- 53. 工程中为什么要将钢筋和混凝土这两种性质不同的材料放在一起？

五、计算题（本大题共7小题，共90分，要有解题步骤，按步骤给分）

54．（13分）构架如图所示。重物Q=100N，悬持在绳端。已知：滑轮半径R=10cm，L1=30cm，L2=40cm，不计各杆及滑轮，绳的重量。试求A、E支座反力及AB杆在铰链D处所受的力。

55.（11分）杆件体系受荷如图所示，CD杆为刚性杆，AB杆为钢杆，其直径d =30mm,受到外力作用后，在AB杆上测得标距S=100mm范围内伸长量为0.06mm,已知AB杆材料的弹性模量E=2×105MPa。试求力P的大小。

56.（10分）求图所示平面图形对形心轴Zc轴的惯性矩。（图中单位是cm）

57.（14分）悬臂梁ACB由铸铁材料制成，其许用拉应力[σt]=40MPa，许用压应力[σc]=160MPa，载荷FP=44kN，梁截面为T型，Iz=101.8×106mm4，尺寸如图，试校核其强度。

58．(13分)分析图示刚架，画出内力图。

- （14分）一钢筋混凝土矩形截面简支梁b×h=200mm×500mm，承受M=80KN·m。混凝土强度等级为C25（fc=11.9Mpa ，ft=1.27Mpa），配有2Φ18的HRB400钢筋（fy=360Mpa，As=509mm2，ζb=0.517），as=40mm， α1=1.0，ρmin=0.2%。试验算此梁正截面承载力是否安全。

60.（15分）矩形截面钢筋混凝土简支梁，截面尺寸b×h=250mm×600mm，承受均布荷载设计值q=60KN/m（包括梁自重），采用C20砼（ft=1.1MPa,fc=9.6MPa），梁净跨Ln=5m。若腹筋拟采用双肢φ8箍筋（ASV1=50.3mm2，fy=270MPa）,Smax=250mm，as=40mm，ρsv,min=0.1%。试确定箍筋间距。

六、作图题（本大题共6小题，共60分）（注意：作图、线型、标注等均要规范）

- 61.（8分）如图所示，已知侧平线AB长20mm，α=30°距离W面10mm，且点A在X轴上，求作直线AB的三面投影。

- 62.（10分）求两平面的交线，并判别可见性，将可见部分改成实线。

- （12分）如图所示为形体的两面投影及其表面上点的一面投影，试补画该形体及表面点的其他面投影。

64.（10分）补画形体三面投影所缺少的线。

65．（10分）已知同坡屋面的坡度角α=30°及檐口线的H面投影，求同坡屋面的H面投影和V面投影。

题65图

- （10分）如图为形体的两面投影，试画出形体的1—1剖面图。

题66图